**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в межах закупівлі**

Поточний ремонт ганку Кудлаївського сільського будинку культури (послуги з поточного ремонт ганку Кудлаївського сільського будинку культури за адресою вул. Козацька, 15, с. Кудлаївка, Новгород-Сіверський район, Чернігівська область)

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективне

використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування замовника: Відділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області

2. Код ЄДРПОУ: 39561395

3. Місцезнаходження замовника: вул. Майстрена Б., 4, м. Новгород-Сіверський, Чернігівська область, 16000

4. Категорія замовника: Замовник відноситься до 3-ї категорії, а саме: юридичні особи, які

забезпечують потреби держави або територіальної громади

5. Поточний ремонт ганку Кудлаївського сільського будинку культури (послуги з поточного ремонт ганку Кудлаївського сільського будинку культури за адресою вул. Козацька, 15, с. Кудлаївка, Новгород-Сіверський район, Чернігівська область)

6. Код за ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

7. Кількість послуг: 1 послуга

8. Місце надання послуг: вул. Козацька, 15, с. Кудлаївка, Новгород-Сіверський район, Чернігівська область

9. Вид закупівлі: відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

400 000,00 грн (чотириста тисяч грн 00 коп). Визначення очікуваної вартості предмета

закупівлі здійснено на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно п.1 ч.І розділу III наказу Мінекономіки від 18.02.2020 №275 із змінами, шляхом пошуку інформації про ціни на послуги, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі; а також згідно з вимогами наказу Міністерства розвитку громад та територій України № 281 від 01.11.2021 р. кошторисних норм України «Настанови з визначення вартості будівництва» та інших нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом відділу культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області згідно з рішенням міської ради від 09.08.2023 №920 «Про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2023 рік (код бюджету 25539000000)», довідкою про зміни до кошторису на 2023 рік від 15.08.2023 №24 за КПКВК МБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів». (КЕКВ 2240).

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Термін надання послуг: з дати укладання договору по 01.11.2023.

Послуга необхідна для забезпечення утримання в належному стані ганку у закладі культури

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Послуги з поточного ремонт ганку Кудлаївського сільського будинку культури за адресою вул. Козацька, 15, с. Кудлаївка, Новгород-Сіверський район, Чернігівська область

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястихазбестоцементних листів | м2 | 90 |   |
| 2 | Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами | м2 | 90 |   |
| 3 | Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок | м2 | 90 |   |
| 4 | Розбирання дерев'яних мауерлатів | м2 | 90 |   |
| 5 | Розбирання кам'яних і залізобетонних східців насуцільній основі | м | 27 |   |
| 6 | Розбирання ганку |  м3 | 16,9 |   |
| 7 | Копання ям для встановлення стояків та стовпівглибиною 0,7 м |  ям | 4 |   |
| 8 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, групаґрунту 1-2 |  м3 | 4,7 |   |
| 9 | Виготовлення монорейок, балок та інших подібнихконструкцій промислових будівель | т | 0,44 |   |
| 10 | Фарбування великих металевих поверхонь [крімпокрівель] суриком за 2 рази | м2 | 30 |   |
| 11 | Улаштування крокв з дощок | м3 | 2,7 |   |
| 12 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок ібрусків під покрівлю з азбестоцементних листів | м2 | 90 |   |
| 13 | Улаштування покриття з 8-хвильових 40/150азбоцементних листів розміром 1750/1130 мм, товщина5,8 мм | м2 | 90 |   |
| 14 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 115 |   |
| 15 | Улаштування з листової сталі розжолобків | м | 14 |   |
| 16 | Виправлення профілю основ щебеневих з додаваннямнового матеріалу | м2 | 65 |   |
| 17 | Улаштування основ та покриттів товщиною 15 смавтогрейдером із готової цементно-ґрунтової суміші ізпіщаних, супіщаних ґрунтів | м2 | 65 |   |
| 18 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 32 |   |
| 19 | Улаштування мозаїкових бруківок з заповненням швівцементним розчином при висоті мозаїкової шашки 4 см | м2 | 65 |   |
| 20 | Улаштування карнизів чистих при дерев'яних стінах покобилках | м2 | 90 |   |
| 21 | Улаштування ганків з вхідною площадкою | м2 | 5 |   |
| 22 | Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю | м | 17 |   |
| 23 | Установлення металевих огорож без поручня | м | 8 |   |
| 24 | Улаштування мозаїкових бруківок з заповненням швівцементним розчином при висоті мозаїкової шашки 10 см | м2 | 5 |   |

1. Учасник при наданні послуги зобов’язується дотримуватись вимог нормативноправових актів у даній сфері, правил пожежної безпеки.

2. Учасник надає послугу з використанням власного обладнання та матеріалів, що

входять у вартість виконання такої послуги.

3. Застосовані матеріали та конструкції повинні відповідати усім чинним на момент

виконання таких робіт санітарним, протипожежним нормам та правилам для такого роду

об’єктів.

4. Учасник самостійно забезпечує збереження власних матеріалів, інструментів,

обладнання, необхідного для надання таких послуг.

5. Учасник при наданні послуг відповідає за своєчасне прибирання робочих місць

та збереження цілісності іншого обладнання, що знаходиться в зоні надання послуг.

6. Учасник несе відповідальність за пошкодження комунікаційних та інженерних

мереж, а також іншого майна, яке знаходиться на території надання послуг

Уповноважена особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Анна ВОРОЖБИТ

 підпис