Додаток

до рішення виконавчого комітету

Новгород-Сіверської міської ради

від  04 жовтня  2017 року №  182

Інформація

про підготовку комунальних служб та об'єктів соціальної сфери міста до роботи в зимовий період

ТОВ "Комунальник" забезпечує водою  близько 160 підприємств та  понад 13 тис. мешканців міста. Об'єкти очисних споруд, водопровідна та каналізаційна система до роботи в зимовий період підготовлені. Насосна станція знаходиться у робочому стані. Проведено дезінфекцію резервуарів для води та водомережі.  Укладені угоди на хімічні та бактереологічні перевірки питної води. Техніка підготовлена до зими.

ТОВ «Н-Сіверська ЖЕК» проводить утеплення вікон та дверей, перевірку димовентиляційних каналів. В  цілому житловий фонд до роботи в осінньо-зимовий період підготовлений.

По Новгород-Сіверській дільниці  ВАТ "Облтеплокомуненерго" підготовлені котельні до роботи в зимовий період.

ТОВ «Новгород-Сіверський Шляховик» проводить ремонт наявної техніки, яку планується  задіяти  для боротьби з негодою в зимовий період 2017-2018 років.

Відділом культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради проведено ряд підготовчих заходів до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року. Перевірено димовентиляційні канали котелень та отримано акти огляду ДВК. Перевірено та встановлено сигналізатори наявності газу у приміщеннях котелень. Відремонтовано стояк ДВК у Новгород-Сіверській дитячій музичній школі.

Відділом  освіти,    молоді та спорту    міської ради  частково замінено вікна на енергозберігаючі  приміщення Центру дитячої та юнацької творчості;  виконано поточний ремонт покрівлі  приміщень загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 2  та здійснено хімічне очищення системи опалення;

виконано   поточні      ремонтні роботи в приміщеннях топкових та котелень, проведено щорічну повірку та технічний огляд газового обладнання. На початок опалювального періоду 2017-2018 року навчальні заклади на 100% забезпечені твердим паливом.

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради							         Л. Ткаченко