Додаток           ПРОЄКТ № 7

Рішення 41-ої позачергової

сесії Новгород-Сіверської

міської ради VIII скликання

травня 2024 року №

Перелік

| № з/п | Найменування майна | Дата введення в експлуатацію | Кіль кість | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Будівля котельні з димовою трубою по вул. Владислава Шинкаренка, 9 а, м. Новгород-Сіверський | 01.03.1996 | 1 | Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 2884160474060 Загальна площа 315,2 кв. м |
| 2 | Котел «Факел-Г» | 01.03.1996 | 1 |  |
| 3 | Котел «Факел-Г» | 01.03.1996 | 1 |  |
| 4 | Димосос з двигуном | 01.03.1996 | 1 |  |
| 5 | Димосос з двигуном | 01.03.1996 | 1 |  |
| 6 | Насос К90/35 | 01.03.1996 | 1 |  |
| 7 | Насос КМ8/18 | 01.03.1996 | 1 |  |
| 8 | Насос КМ8/18 | 01.03.1996 | 1 |  |
| 9 | Насос К45/30 | 01.03.1996 | 1 |  |
| 10 | Насос К45/30 | 01.03.1996 | 1 |  |
| 11 | Насос К45/30 | 01.03.1996 | 1 |  |
| 12 | Насос К45/30 | 01.03.1996 | 1 |  |
| 13 | Випрямляч АМО | 01.03.1996 | 1 | . |
| 14 | Випрямляч АМО | 01.03.1996 | 1 |  |
| 15 | Фільтр Д-720мм | 01.03.1996 | 1 |  |
| 16 | Фільтр Д-720мм | 01.03.1996 | 1 |  |
| 17 | Солерозчинник Д-480мм | 01.03.1996 | 1 |  |
| 18 | Водопідігрівач 3-х секційний 14 ОСТ | 01.03.1996 | 1 |  |
| 19 | Водопідігрівач 7 ОСТ | 01.03.1996 | 1 |  |
| 20 | Водомір Ду-40 | 01.11.1999 | 1 |  |
| 21 | Шафова ШРП | 01.12.2000 | 1 |  |
| 22 | Т/мережа від кот. по вул. Владислава Шинкаренка, 9 а, до д/саду-ясел на 330 місць | 01.03.1996 | 1 |  |
| 23 | Газовий лічильник РГК-100 | 01.06.2003 | 1 |  |
| 24 | Лічильник холодної води Ду-15 | 01.07.2003 | 1 |  |
| 25 | Насос К45/30 | 01.06.2005 | 1 |  |
| 26 | Лічильник холодної води Д-15 | 01.09.2005 | 1 |  |
| 27 | Коректор ОЕ вузла обліку газу на газовий лічильник РГК-100 інв. № 4460 | 01.11.2007 | 1 |  |
| 28 | Тепломережа кот. Владислава Шинкаренка, 9 а, від УП-1 до школи-саду Т1; Т2 Ду-219; Т3; Т4 Ду-159/144 | 30.03.2012 | 82 |  |
| 29 | Вузол обліку теплової енергії СВТУ-10м, РУ Ду80 | 05.12.2012 | 1 |  |
| 30 | Вузол обліку гарячого водопостачання СВТУ-10м, РУ Ду32 | 05.12.2012 | 1 |  |
| 31 | Лічильник холодної води ДУ-40 GS 10.0 | 03.11.2017 | 1 |  |
| 32 | Димосос ДН-3,5 з електродвигуном N=3кВТ | 07.02.2018 | 1 |  |

Секретар міської ради 							Юрій ЛАКОЗА