Додаток

до рішення 48 сесії

Новгород-Сіверської

міської ради VIII скликання

29 листопада 2024 року № 1379

ПЕРЕЛІК

майна отриманого від ВПІНО «Філія Актед»

| № з/п | Найменування | Одиниці виміру | Кількість | Вартість за одиницю, грн | Загальна вартість, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба ПЕ100 SDR17 - 90х5,4 бух. 50м | м | 50 | 250,60 | 12530,00 |
| 2 | Труба ПЕ100 SDR17 - 110х6,6 бух. 30м | м | 30 | 390,60 | 11718,00 |
| 3 | Труба каналізаційна DN 125 мм х 2000 зовн. | шт. | 1 | 1424,60 | 1424,60 |
| 4 | Буртова втулка стикова SDR 11 50 | шт. | 5 | 317,60 | 1588,00 |
| 5 | Буртова втулка стикова SDR 11 90 | шт. | 4 | 496,00 | 1984,00 |
| 6 | Буртова втулка стикова SDR 11 110 | шт. | 3 | 641,90 | 1925,70 |
| 7 | Муфта терморезисторна Ø110 | шт. | 6 | 816,50 | 4899,00 |
| 8 | Муфта терморезисторна Ø90 | шт. | 4 | 649,60 | 2598,40 |
| 9 | Муфта терморезисторна Ø50 | шт. | 5 | 348,90 | 1744,50 |
| 10 | Коліно 90° терм. Ø110 | шт. | 4 | 2224,50 | 8898,00 |
| 11 | Коліно 90° терм. Ø90 | шт. | 6 | 1535,10 | 9210,60 |
| 12 | Коліно 90° терм. Ø50 | шт. | 7 | 833,70 | 5835,90 |
| 13 | Коліно 45° терм. Ø110 | шт. | 2 | 2225,60 | 4451,20 |
| 14 | Коліно 45° терм. Ø90 | шт. | 2 | 1544,10 | 3088,20 |
| 15 | Коліно 45° терм. Ø50 | шт. | 2 | 1007,40 | 2014,80 |
| 16 | Перехід редукційний терм. Ø50/40 | шт. | 1 | 645,80 | 645,80 |
| 17 | Перехід редукційний терм. Ø63/50 | шт. | 1 | 735,90 | 735,90 |
| 18 | Трійник рівнопрох. терм. Ø50 | шт. | 1 | 872,20 | 872,20 |
| 19 | Трійник терморез. редукційний Ø110/63 | шт. | 1 | 2678,60 | 2678,60 |
| 20 | Муфта чавунна універсальна DN 100 (109-128) PN16 BLUCAST | шт. | 1 | 2681,80 | 2681,80 |
| 21 | Фланець вільний Ду 100 Ру=10 розточ. під 110 бурт | шт. | 3 | 651,70 | 1955,10 |
| 22 | Фланець вільний Ду 80 Ру=10 розточ. під 90 бурт | шт. | 4 | 536,10 | 2144,40 |
| 23 | Фланець вільний Ду 50 Ру=10 розточ. під 50 бурт | шт. | 5 | 415,90 | 2079,50 |
| 24 | Прокладка Ду 100 (біконіт, фланц. 161х106) | шт. | 3 | 21,80 | 65,40 |
| 25 | Прокладка Ду 80 (біконіт, фланц. 141х87) | шт. | 4 | 18,50 | 74,00 |
| 26 | Прокладка Ду 50 (біконіт, фланц., 106х57) | шт. | 5 | 13,60 | 68,00 |
| 27 | DIN933 Болт М16х70 5,8 цб пр | шт. | 60 | 29,83 | 1789,60 |
| 28 | DIN934 Гайка М16 6 цб | шт. | 60 | 18,14 | 1088,40 |
| 29 | DIN125-1 Шайба 16 цб 140HV до кл.м. 4.6-8.8 | шт. | 60 | 3,50 | 209,70 |
| 30 | Засувка чавунна фланцева Ду100 PN 16 | кг | 1 | 6825,00 | 6825,00 |
| 31 | Засувка чавунна фланцева Ду80 PN 16 | кг | 1 | 5712,00 | 5712,00 |
| 32 | Засувка чавунна фланцева Ду50 PN 16 | кг | 2 | 4158,00 | 8316,00 |
| 33 | Електроди Моноліт (d=4мм) 5 кг | шт. | 1 | 672,00 | 672,00 |
| 34 | Шина 25 мм | шт. | 9 | 56,60 | 509,40 |
| 35 | Люк каналізаційний чорний 1 т | шт. | 2 | 1554,00 | 3108,00 |
| 36 | Суміш універсальна Polimin М-150 3 в 1, 25 кг | м | 8 | 210,00 | 1680,00 |
| 37 | Арматура 16 мм | м | 18 | 106,00 | 1908,00 |
| Усього: |  |  |  | 119729,70 грн. |  |

Секретар міської ради 							Юрій ЛАКОЗА