НОВГОРОД-СІВЕРСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 42120000-6 Насоси та компресори - Дренажно-фекальний насос HOMA Barracuda GRP 36D (КНС) або еквівалент.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги UA-2025-06-09-012291-a.

Розмір бюджетного призначення: згідно з кошторисними призначеннями на 2025 рік.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

95 000,00 грн з ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена (відповідно  до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275)  на підставі комерційної пропозиції, отриманої від потенційного постачальника (ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕНЕРГІЯ ВОДИ»), а також на підставі інформації щодо цін, яка міститься у відкритих джерелах (на сайтах постачальників – офіційних дилерів ), дані в електронній системі закупівель Prozorro), також було використано інформацію, отриману шляхом проведення усних ринкових консультацій (ТОВ "АРМАПОСТАЧ").

Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби Новгород-Сіверської міської територіальної громади на підставі службової записки на проведення закупівлі відділу житлово-комунального господарства міської ради від 13.05.2025 року.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

42120000-6 Насоси та компресори (код ДК 021:2015) – Дренажно-фекальний насос HOMA Barracuda GRP 36D (КНС) або еквівалент

Таблиця 1

| № з/п | Вимоги замовника | Відповідність (Зазначити так/ні або значення) *заповнюється учасником |
| --- | --- | --- |
| 1 | 42120000-6 Насоси та компресори (код ДК 021:2015) – Дренажно-фекальний насос HOMA Barracuda GRP 36D (КНС) або еквівалент |  |
| 2 | Обсяг закупівлі: 1 штука |  |
| 3 | Місце поставки: Чернігівська область, м. Новгород-Сіверський, вул. Захисників України, буд. 2 |  |
| 4 | Строк поставки: до 10 липня 2025 року |  |
| 5 | Гарантійні зобов’язання: не менше 24 місяців |  |
| 6 | Виробник товару* |  |
| 7 | Країна походження товару** |  |

* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).

# ** Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий

# достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України

# ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# 42120000-6 Насоси та компресори (код ДК 021:2015) – Дренажно-фекальний насос HOMA Barracuda GRP 36D (КНС) або еквівалент  (далі – насос)

Таблиця 2

| №з/п | Технічні характеристики Товару | Технічні характеристики Товару запропонованого Учасником |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Загальний опис |  |
| 1.1 | Насос має бути новим, без механічних пошкоджень |  |
| 1.2. | Рік випуску – не раніше 2025 |  |
| 2. | Технічні характеристики |  |
|  | Тип: погружний фекальний (повністю занурений) Глибина занурення: не менше 10 м. Максимальний напор: не менше 35 м. Пропускна спроможність: не менше 27 куб м. в годину. Напруга живлення: 380/400 Вт. Потужність електродвигуна – не більше 3,7 кВт/2900 об/хв. Довжина шнура живлення: - не менше 10 м. Установка насосу: - вертикальна. Ріжуча насадка обов’язкова, матеріал ріжучого елементу – нержавіюча сталь із вольфрамовим покриттям, жорсткість – 55HRC. Якість води : - брудна. Допустима температура рідини: - до 35 градусів за Цельсієм. Захист від перегріву – обов’язково. Можливість короткотривалого перекачування рідини з температурою до 60 градусів за Цельсієм. Підшипники змащені висоякісним мастилом зовні та ущільнені трьома радіальними ущільнюючими кільцями, з номінальним терміном експлуатації не менше 50 000 годин. Гарантія на роботу насосу: - не менше 2-х років. Вага насосного агрегату, не більше: - 44 кг. |  |