НОВГОРОД-СІВЕРСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 42120000-6 Насоси та компресори – Насос каналізаційний занурювальний.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги UA- 2026-05-08-011064-a.

Розмір бюджетного призначення: згідно з кошторисними призначеннями на 2026 рік.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

409 400,00 грн з ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена (відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275)  на підставі комерційних пропозицій, отриманих від потенційних постачальників (ПП «Проммаркет-ВІ», ТОВ «ПВП Насосенергопром», ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕНЕРГІЯ ВОДИ»), а також на підставі інформації щодо цін, яка міститься у відкритих джерелах (на сайтах постачальників – офіційних дилерів ).

Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби Новгород-Сіверської міської територіальної громади на підставі службової записки на проведення закупівлі відділу житлово-комунального господарства міської ради від 04.05.2026 року.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

42120000-6 Насоси та компресори (код ДК 021:2015) – Насос каналізаційний занурювальний

Таблиця 1

| № з/п | Вимоги замовника | Відповідність (Зазначити так/ні або значення) *заповнюється учасником |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва: Насос каналізаційний занурювальний |  |
| 2 | Призначення: для відведення каналізаційних, технологічних та неочищених стічних вод, що включають абразивні речовини, волокна, частини тканини. |  |
| 3 | Обсяг закупівлі: 1 шт. |  |
| 4 | Місце поставки: Чернігівська область, м. Новгород-Сіверський, вул. Захисників України, буд. 2 |  |
| 5 | Строк поставки: до 01 липня 2026 року |  |
| 6 | Виробник товару* |  |
| 7 | Країна походження товару** |  |
| 8 | Рік випуску – не раніше 2026 |  |

* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).

** Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий  достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.

*** Будь-які посилання в таблиці на конкретну торгівельну марку (виробника), модель, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва обладнання передбачає надання учасником еквіваленту, технічні характеристики якого повинні відповідати вимогам  Замовника, що зазначені у технічній специфікації.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Таблиця 2

| №з/п | Технічні характеристики товару |  | Технічні характеристики товару запропонованого Учасником |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1 | Назва товару (марка, модель) |  | Назва товару (марка, модель) |
| 1.2 | Насос каналізаційний занурювальний Grundfos SLV.80.80.110.2.51D.C з адаптером для UV355868 (DN80) або еквівалент *Для зазначеного насосу є існуючий адаптер та відповідна автоматика, для встановлення на центральну КНС |  |  |
| 2 | Технічні характеристики |  | Технічні характеристики |
| 2.1 | Максимальний напір | не менше 44,0 м |  |
| 2.2 | Максимальна продуктивність | не менше 90 м3/год |  |
| 2.3 | Напір номінальний | не менше 28,0 м |  |
| 2.4 | Температура робочої рідини | до 40°С, короткочасно не більше1 хвилини до 60°С |  |
| 2.5 | Робоча рідина | вода з твердими включеннями до 80 мм |  |
| 2.6 | Максимальна глибина занурення | не менше 7 м |  |
| 2.7 | Патрубок вхідний фланцевий | DN80 |  |
| 2.8 | Патрубок вихідний фланцевий | DN80 |  |
| 2.9 | Електродвигун | асинхронний |  |
| 2.10 | Потужність | не більше 12500 Вт |  |
| 2.11 | Номінальна потужність (P2) | не більше 11000 Вт |  |
| 2.12 | Частота мережі | 50 Гц |  |
| 2.13 | Номінальна напруга | 380-415 В |  |
| 2.14 | Номінальний струм | не більше 22 А |  |
| 2.15 | Пусковий струм | не більше 160 А |  |
| 2.16 | Спосіб запуску | зірка-трикутник (SD) |  |
| 2.17 | Ступінь захисту | IP68 |  |
| 2.18 | Клас ізоляції (IEC 85) | H (180°C) |  |
| 2.19 | Кабель живлення | не менше 10 метрів |  |
| 2.20 | Вбудований захист двигуна | термовимикач |  |
| 2.21 | Гарантійний термін | не менше 12 місяців |  |
|  | Інші вимоги |  |  |
| 1. | Гарантійний термін експлуатації починається з моменту прийняття Товару Замовником. |  |  |
| 2. | Запропоновані учасником характеристики мають бути аналогічними або бути кращими, ніж вказані в зазначеній вище інформації про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі. |  |  |
| 3. | Товар повинен бути новим, таким, що не був в експлуатації. Товар не повинен мати дефектів, пов'язаних з матеріалами та роботою по їх виготовленню, які виявляються в результаті дії або упущення виробника та Постачальника за Договором. Товар повинен бути придатний для цілей, для яких товар такого роду звичайно використовується, повинен бути виготовлений у відповідності зі стандартами, що діють на території України затвердженими на даний вид Товару, не допускається поставка виставочних та дослідних зразків товару. |  |  |
| 4. | Ціна запропонована Учасником включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження, розвантаження, зберігання товару, отримання необхідних дозвільних документів, тощо. |  |  |
| 5. | Супутня технічна документація на товар повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал документів складений іншою мовою, він обов’язково має супроводжуватися автентичним перекладом українською мовою. |  |  |