# УКРАЇНА

## НОВГОРОД-СІВЕРСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

## ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

# РІШЕННЯ

29  березня  2019 року             м. Новгород-Сіверський                                 № 55

Про затвердження Правил

приймання стічних вод до

системи централізованого

водовідведення міста

Новгорода-Сіверського

З метою запобігання порушення у роботі мереж і споруд системи централізованого водовідведення міста Новгорода-Сіверського, підвищення ефективності роботи даних споруд, безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод, відповідно до Водного кодексу України, частини першої статті 13 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та наказу міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №316 від 01.12.2017, керуючись статтями 30 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити «Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Новгорода-Сіверського» ( додаються).

2. ТОВ «Комунальник» довести до всіх споживачів послуг водовідведення вимоги зазначених Правил.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради  Могильного О.О.

Міський голова						                               О. Бондаренко

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

Новгород-Сіверської міської ради

від 29 березня 2019 року 54

ПРАВИЛА

приймання стічних вод

до системи централізованого водовідведення

міста Новгорода-Сіверського

м. Новгород-Сіверський

2019 р.

- Загальні положення

1.1. Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Новгорода-Сіверського (далі – Правила) розроблено відповідно до:

- Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017р. № 316, (далі - Правила №316);

- Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативне скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017р.  № 316;

- Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», прийнятим Верховною Радою України від 25.06.1991р. (із змінами, внесеними згідно із Законом України від 23.05.2017р. № 2059-VIII; від 12.10.2018р. №2354- VIII);

- Водного Кодексу України, введеного в дію постановою Верховної Ради України № 214- ВР від 6 червня 1995р. (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2059-VIII від 23.05.2017р.; №2059- VIII від 18.12.2017 р.);

- Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою КМУ від 25.031999р. № 465, (із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 07.08.2013р. № 748);

- Правил користування системами централізованого комунального

водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008р. № 190, (із змінами, внесеними від 27.03.2012р. № 131 та від 24.10.2012р. № 541), далі – Правила №190;

- Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 05 липня 1995 року № 30 (із змінами, внесеними від 04.01.1995 р. № 2; від 27.06.2008 р. №191; від 27.11.2015 р. №302);

-  ДБН В 2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»;

-  ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»;

- Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць» від 17.03.2011 р., №145.

- Інструкції пpо поpядок pозpобки та затвеpдження гpанично допустимих скидів (ГДС) pечовин у водні об’єкти із звоpотними водами, Міністеpство охоpони навколишнього пpиpодного сеpедовища Укpаїни, Київ, 1994.

- інших актів нормативно-правового та наукового характеру, що регулюють відносини у сфері водовідведення.

1.2. Ці Правила розроблено з метою:

- захисту здоров’я персоналу систем збирання, відведення стічних вод та очисних споруд;

- запобігання псуванню обладнання систем водовідведення, очисних і суміжних з ними підприємств;

- гарантування безперебійної в межах регламентних норм роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів;

- гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище;

- гарантування, що осад може бути утилізований у безпечний і прийнятний для навколишнього середовища спосіб.

1.3.  Ці Правила поширюються на суб'єкт господарювання, який надає послуги з централізованого водовідведення  та очищення стічних вод (далі - виробник), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у каналізаційні очисні споруди м. Новгорода-Сіверського (далі - споживачі).

1.4. Терміни, що вживаються у цих Правилах:

- арбітражна проба - частина контрольної проби, аналіз якої здійснюється за рахунок споживача за його незгоди з результатами аналізу контрольної проби, яку провів виробник; виробник - суб'єкт господарювання, який надає послуги з централізованого водовідведення та очищення стічних вод – ТОВ «Комунальник»;

-  вимоги до скиду стічних вод - вимоги щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних вод, які споживач скидає до системи централізованого водовідведення м. Новгорода-Сіверського, склад і зміст, порядок надання яких визначено цими Правилами;

-  головний каналізаційний колектор - трубопровід, до якого надходять стічні води від збірних колекторів;

-  договір - договір про надання послуг з питного водопостачання або водовідведення;

-  ДК - допустима концентрація забруднюючої речовини, г/м3;

-  залповий скид до системи централізованого водовідведення - скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують більш як у 20 разів допустимі величини показників, визначені в цих Правилах, або з перевищенням обсягів стічних вод, визначених для конкретного споживача;

-  зливальна станція (пункт) - спеціальне обладнання для прийому стічних вод, що вивозяться асенізаційним транспортом, до системи централізованого водовідведення стічних вод;

-  збірний колектор - трубопровід для приймання стічних вод з окремих каналізаційних випусків та транспортування їх у головний каналізаційний колектор;

- каналізаційний випуск споживача - трубопровід для відведення стічних вод від будинків, споруд, приміщень та з території споживача в каналізаційну мережу;

-  каналізаційний колектор - трубопровід зовнішньої каналізаційної мережі для збирання й відведення стічних вод;

-  каналізаційна мережа - система трубопроводів, споруд на них для збирання й відведення стічних вод;

-  каналізаційні очисні споруди (КОС) - комплекс споруд для очищення стічних вод перед їх скиданням до водних об’єктів;

- контрольний колодязь - колодязь на каналізаційному випуску споживача безпосередньо перед приєднанням до каналізаційного колектора виробника або в іншому місці за погодженням із виробником з вільним доступом виробника до такого колодязя;

-  контрольна точка (КТ)— місце відбору проб стічних вод споживача (контрольний колодязь, приймальний резервуар каналізаційної насосної станції, каналізаційний випуск);

-  контрольна проба - проба стічних вод споживача (субспоживача), відібрана виробником з контрольної точки з метою визначення складу та властивостей стічних вод, що відводяться до системи централізованого водовідведення виробника;

-  локальна каналізаційна мережа - система трубопроводів і споруд на них для збирання й відведення стічних вод з території споживача;

- об’єкт споживача - окремо розташована територія споживача з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;

- проба – об’єм стічної води, який відбирається виробником або споживачем, для визначення її складу та властивостей;

-  разова проба – окрема проба, яку відбирають довільно (стосовно часу) з об'єму стічної води споживача;

-  розрахунок – розрахунок величини додаткової плати за скид до системи централізованого водовідведення стічних вод з порушенням вимог Правил;

- система централізованого водовідведення – сукупність технічних засобів, включаючи мережі, споруди, устаткування (пристрої), для централізованого відведення та очищення стічних вод, що пов’язані єдиним технологічним процесом;

- субспоживач - суб’єкт господарювання, що скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через мережі споживача за погодженням зі споживачем і виробником на підставі договору зі споживачем та виробником;

-  стічна вода - вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок атмосферних опадів;

-  стічна вода технологічного походження - стічна вода, що утворилася в процесі виготовлення продукції,  надання послуг;

- чистка каналізаційної мережі - відновлення пропускної здатності колекторів та колодязів із залученням технічних засобів.

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі України, Законі України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Правилах №316 та Правилах №190.

1.5. Правила є обов’язковими для всіх споживачів та виробника. Правила встановлюють вимоги до споживачів, які скидають свої стічні води до системи централізованого водовідведення, регламентують взаємні права та обов'язки споживачів та виробника, порядок визначення величини плати за скидання стічних вод до системи централізованого водовідведення, порядок контролю за виконанням цих Правил, договору, відповідальність та засоби впливу за їх порушення.

1.6. Виробник приймає стічні води споживачів до системи централізованого водовідведення за умови, якщо каналізаційна мережа або каналізаційні очисні споруди мають резерв пропускної спроможності, а показники якості стічних вод споживачів задовольняють вимогам цих Правил та укладеного з виробником договору.

1.7. Кожний споживач скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через окремий випуск, з обов’язковим улаштуванням контрольного колодязя, розташованого у місці, погодженому з виробником.

Об’єднання випусків стічних вод від кількох споживачів може здійснюватися тільки після контрольного колодязя на каналізаційному випуску кожного споживача.

Скидання стічних вод субспоживачем із використанням каналізаційної мережі споживача не є об’єднанням випусків стічних вод кількох споживачів.

1.8. Для усіх споживачів, що скидають стічні води до системи централізованого водовідведення, встановлюються єдині нормативи допустимих концентрацій забруднюючих речовин (розділ 4 цих Правил).

1.9. Контроль за виконанням споживачами вимог цих Правил здійснює виробник.

1.10. Приєднання споживачів до систем централізованого водовідведення здійснюється згідно з вимогами пунктів 4.1-4.6 розділу IV Правил №190.

1.11. Положення даних Правил повинні враховуватися при розробці проектів систем каналізації промвузлів та окремих підприємств.

1.12. Приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди здійснюється виключно за договорами.

1.13. Приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від споживачів, здійснюється тільки через пункт приймання  стічних вод на КОС м. Новгорода-Сіверського. Умови приймання та сплати за очищення таких стічних вод визначаються цими Правилами та договором.

2. Засади безперебійного функціонування систем централізованого водовідведення під час приймання до них стічних вод споживачів

2.1. Виробник повинен:

1) забезпечувати приймання, відведення і очищення стічних вод у межах розрахункових проектних показників системи централізованого водовідведення та КОС із дотриманням вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465;

2) здійснювати обстеження локальних очисних споруд і каналізаційної мережі споживачів, вимагати від споживачів надання інформації та документів щодо зазначених мереж і споруд, які перебувають на балансі споживачів, їх технічного стану, в тому числі документів, що підтверджують проведення відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів, хімічних реагентів, що використовуються споживачами та спричиняють забруднення у стічних водах (сертифікати, переліки, проекти), вжиття заходів з метою дотримання якості та режиму скидання стічних вод згідно з вимогами цих Правил, в яких може вимагатися надання інших відомостей та документації, яка не носить дозвільного характеру та стосується скидання стічних вод на об’єктах споживачів;

3) контролювати якість, кількість і режим скидання стічних вод споживачами;

4) здійснювати раптовий (не погоджений зі споживачами заздалегідь) відбір контрольних проб;

5) відключати споживачів від системи водовідведення негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу систем централізованого водовідведення, порушення технологічного режиму роботи КОС та у разі самовільного приєднання споживачем до систем централізованого водовідведення та/або самовільного скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення виробника. При цьому за збитки таких споживачів виробник відповідальності не несе. Підключення до систем водовідведення здійснюється після усунення обставин, що спричинили відключення;

6) у разі виявлення порушень споживачами умов скидання стічних вод, вимог цих Правил, Правил №316 та умов укладеного з виробником договору, вимагати їх усунення в установлені виробником строки та вживати заходів впливу, передбачених договором, цими Правилами та Правилами №316;

7) вимагати від споживачів, об’єкти яких розташовані в житлових будинках та мають стічні води технологічного або непобутового походження, забезпечення водовідведення стічних вод об’єкта окремо облаштованим каналізаційним випуском з облаштуванням контрольного колодязя.

2.2. Споживачі повинні:

1) дотримуватися вимог до скиду стічних вод та установлених кількісних та якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках споживачів, вимагати від субспоживачів виконання положень цих Правил та Правил №316;

2) здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, згідно з графіком відбору проб, погодженим із виробником, надавати виробнику інформацію про обсяги та якісний склад стічних вод, які скидають до систем централізованого водовідведення;

3) у разі зміни у своєму водовідведенні (передача будівель та каналізаційних мереж іншим власникам/користувачам, зміна технологічних процесів або зміна на 30% і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об’єкта (у разі якщо воно впливає чи може вплинути на виконання споживачем вимог до скиду, виданих виробником), приєднання субспоживача тощо) повідомляти виробника у семиденний строк про виникнення таких змін, в установленому порядку отримувати у виробника технічні умови на водопостачання і водовідведення об’єкта та вносити відповідні зміни до договору;

4) укладати новий договір з виробником у разі зміни власника об’єкта;

5) надавати працівникам виробника необхідну інформацію щодо своєї системи водовідведення та вільний доступ до неї, а також допомогу під час відбору проб стічних вод споживачів, вивчення режиму їх скиду, обстеження системи водовідведення та локальних очисних споруд;

6) визначати не менше двох представників, уповноважених представляти споживача під час відбору проб стічних вод, про що у триденний строк повідомляють виробника у письмовій формі та забезпечують присутність уповноваженого представника безпосередньо під час відбору проб стічних вод виробником;

7) брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних каналізаційних мереж власними силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи централізованого водовідведення виробника у разі погіршення її технічного стану та аварійних руйнувань з вини споживача;

8) перевіряти розрахунки ДК забруднюючих речовин стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, виконані виробником, у разі незгоди проводити паралельні та арбітражні аналізи стічних вод;

9) здійснювати відновлення пропускної здатності каналізаційних мереж із залученням технічних засобів не рідше одного разу на рік. Споживачі, діяльність яких пов'язана з послугами громадського харчування – не рідше двох разів на рік. А при засміченні каналізаційних мереж забруднюючими речовинами, які приводять до обмеження пропускної спроможності міської каналізації – негайно. Надання виробнику акту виконаних робіт обов'язкове;

10) утримувати каналізаційні мережі та контрольні колодязі у належному стані. У разі необхідності огородити їх та забезпечити до них доступ (очищувати колодязі від снігу, льоду, сміття, не класти на них будівельні матеріали, не перекривати транспортними засобами,  механізмами тощо);

11)споживачі, які не мають централізованого водовідведення повинні укласти договір на вивіз стічних вод та їх очистку з виробником, або договір на вивіз стічних вод з іншими організаціями, які мають на своєму балансі асенізаційний транспорт та провадять відповідну діяльність.

3. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються до систем централізованого водовідведення

3.1. До систем централізованого водовідведення приймаються стічні води споживачів, які не призводять до порушення роботи каналізаційних мереж та очисних споруд, безпеки їх експлуатації відповідно до вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465.

3.2. Стічні води, що приймають до систем централізованого водовідведення, не повинні:

1) містити горючих домішок і розчинених газоподібних речовин, здатних утворювати вибухонебезпечні суміші;

2) містити речовин, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металева та пластмасова стружка, жири, смоли, мазут, пивна дробина, хлібні дріжджі тощо);

3) містити тільки неорганічних речовин або речовин, які не піддаються біологічній деструкції;

4) містити речовин, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі - ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методів аналітичного контролю;

5) містити небезпечних бактеріальних, вірусних, токсичних та радіоактивних забруднень;

6) містити біологічно жорстких синтетичних поверхнево-активних речовин (далі - СПАР), рівень первинного біологічного розкладу яких становить менше 80%;

7) мати температуру вище 400 С ;

8) мати pH нижче 6,5 або вище 9,0;

9) мати хімічне споживання кисню (далі - ХСК) вище біохімічного споживання кисню за 5 діб (далі - БСК5) більше ніж у 2,5 раза;

10) мати БСК, яке перевищує вказане в проекті КОС м. Новгорода-Сіверського;

11) створювати умови для заподіяння шкоди здоров'ю персоналу, що обслуговує системи централізованого водовідведення;

12) унеможливлювати утилізацію осадів стічних вод із застосуванням методів, безпечних для навколишнього природного середовища;

13) містити забруднюючих речовин з перевищенням допустимих концентрацій, установлених цими Правилами.

3.3. Забороняється скидати до системи централізованого водовідведення забруднюючі речовини, визначені у переліку забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення згідно з додатком  1 до цих Правил.

3.4. Якщо кількісні та якісні показники стічних вод споживача значно змінюються протягом доби, а показники концентрації забруднюючих речовин перевищують ДК, споживач повинен встановлювати спеціальні ємності-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

3.5. Коли споживач не може забезпечити виконання вимог цих Правил, за деякими показниками, він звертається до виробника із заявою та обґрунтуванням приймання понаднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрації та зобов’язується вжити заходів для доведення якості та режиму їх скиду до вимог цих Правил у строк, зазначений у договорі.

Виробник розглядає подану заяву у п’ятнадцятиденний строк і укладає зі споживачем окремий договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод у разі здатності існуючої на КОС виробника технології очищення стічних вод видалити означені забруднення відповідно до вимог ГДС, встановлених для виробника.

У договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод визначають тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин, розмір додаткової оплати за приймання понаднормативно забруднених стоків, який повинен бути в межах 60-80% від оплати, що встановлюється відповідно до розділу ІІ Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316 (далі – Порядок №316) та розділу 7 цих Правил, та строк виконання заходів для доведення якості та режиму їх скиду згідно з вимогами цих Правил, який має бути обґрунтованим та не може перевищувати трьох років.

У разі виявлення перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над зазначеною в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод додаткова оплата послуг водовідведення здійснюється споживачем з коефіцієнтом кратності, який визначається відповідно до Порядку №316, але замість встановлених ДК для розрахунку застосовуються тимчасово погоджені концентрації, зазначені в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод.

3.6. Стічні води субспоживача є складовою стічних вод споживача.

3.7. Стічні води, що скидаються асенізаційним автотранспортом до системи централізованого водовідведення – КОС м. Новгорода-Сіверського повинні:

- відповідати вимогам цих Правил;

- розбавлятися водою в співвідношенні 1 : 7 (стічна вода : умовно чиста вода);

- звільнятися від крупних механічних домішок на гратках споживачем, з з утилізацією сміття в спеціально відведене місце самостійно споживачем.

3.8. Споживач, котрий допускає у свою каналізаційну мережу стічні води іншого споживача, несе перед виробником відповідальність за якісні показники усієї суміші стічних вод на своїх випусках. В деяких випадках якісний склад стічних вод визначається розрахунком відповідно до результатів аналізу стічних вод декількох споживачів та об`ємів скинутих стічних вод за розрахунковий період.

4. Визначення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів

4.1. Виробник визначає ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів згідно з Правилами №316, виходячи з умов забезпечення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин на скиді КОС, встановлених виробнику згідно діючого законодавства.

4.2. Для усіх споживачів, що скидають стічні води до системи централізованого водовідведення м. Новгорода-Сіверського, встановлюються єдині нормативи допустимих концентрацій забруднюючих речовин. (Таблиці 4.1.)

Допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах,

при скиді їх до системи централізованого водовідведення

м. Новгорода-Сіверського

Таблиця 4.1.

| № п/п | Показники якості стічних вод | Одиниця виміру | Допустима концентрація |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Завислі та спливаючі речовини | г/м3 | 300,0 |
| 2 | БСК5 | г/м3 | 250,0 |
| 3 | ХСК | г/м3 | 500,0 |
| 4 | Сульфати | г/м3 | 400,0 |
| 5 | Хлориди | г/м3 | 350,0 |
| 6 | Азот амонійний (аміак за азотом) | г/м3 | 30,0 |
| 7 | Нітрити | г/м3 | 3,3 |
| 8 | Нітрати | г/м3 | 45,0 |
| 9 | Фосфати | г/м3 | 10,0 |
| 10 | Нафтопродукти | г/м3 | 6,73 |
| 11 | СПАР (анісанні, неіногенні) | г/м3 | 20,0 |
| 12 | Залізо (загальне) | г/м3 | 2,5 |
| 13 | Мідь | г/м3 | 1,18 |
| 14 | Цинк | г/м3 | - |
| 15 | Жири рослинні та тваринні | г/м3 | - |
| 16 | рН | одиниць рН | 6,5-9,0 |
| 17 | Температура | град. Цельсію | не вище 40оС |
| 18 | Нерозчинні масла, смоли, мазут | г/м3 | не допускаються |
| 19 | Кислоти, горючі суміші, токсичні та розчинені газоподібні речовини | г/м3 | не допускаються |
| 20 | Концентровані маточні та кубові речовини | г/м3 | не допускаються |
| 21 | Будівельне, промислове, господарсько-побутове сміття, грунт, абразивні речовини | г/м3 | не допускаються |
| 22 | Радіоактивні речовини, епідеміологічно-небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення | - | не допускаються |

Примітка:

- У разі наявності в стічних водах, які надходять на КОС м. Новгорода-Сіверського, кількох забруднюючих речовин першого і другого класів небезпеки, визначених у додатку 5 до Правил 316, що нормуються за санітарно-токсикологічною ознакою, необхідно зменшити ДК кожної з цих речовин у стільки разів, скільки таких речовин надходить зі стічними водами;

- Для речовин,що не увійшли до Таблиці 4.1 ДК встановлюється згідно з Додатком 5 до Правил №316 на рівні ГДК забруднень у стічних водах, що надходять на споруди біологічного очищення;

5. Заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду
стічних вод до систем централізованого водовідведення

5.1. Виробник та споживачі є відповідальними за дотримання вимог приймання та скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Новгорода-Сіверського відповідно до чинного законодавства України.

5.2. У разі невиконання споживачами цих Правил та Правил №316 щодо дотримання якості та режиму скиду стічних вод об’єкт споживача може бути відключений від системи централізованого водопостачання та водовідведення після письмового попередження виробником не менше ніж за п’ять діб.

Споживачі, які здійснюють виробничі процеси, визначені у Додатку 1 
до цих Правил, та уклали з виробником договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод, що передбачає будівництво локальних очисних споруд, не можуть бути відключені від системи централізованого водовідведення з підстав відсутності у них очисних споруд протягом дії договору за умови, що ці споживачі добросовісно та своєчасно виконують умови такого договору.

5.3. У разі стягнення з виробника грошових сум за порушення природоохоронного законодавства він може вимагати від споживачів, з вини яких це сталося, відшкодування цих сум у регресному порядку.

5.4. У разі необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд системи централізованого водовідведення внаслідок агресивного впливу стічних вод споживача кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) Кzag (тис. грн) розподіляють між споживачами, які скидали стічні води з порушенням цих Правил і з вини яких сталося відповідне руйнування, згідно з формулою:

| де | - | відшкодування заподіяних збитків і-м споживачем на відновлення зруйнованих мереж і споруд (тис.грн); |
| --- | --- | --- |
|  | - | середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-тий споживач (м-3/добу); |
|  | - | сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута виробником за останні три роки з і-го споживача (тис.грн). |

5.5. У разі засмічення каналізаційних мереж забрудненнями стічних вод споживачів (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), які призводять 
до обмеження пропускної спроможності каналізаційної мережі виробника, споживачі відшкодовують витрати, які повинні бути документально підтверджені виробником, на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів.

5.6. За неможливості утилізації осадів та мулів через підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо та необхідності розміщення осадів 
і мулів на спеціальних полігонах захоронення кошторисна вартість цих робіт (разом з екологічним податком) розподіляється між споживачами, які винні 
у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного споживача виконується 
за формулою:

| Де |  | - | частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-м споживачем; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів (тис. грн); |
|  |  | - | скиди забруднюючих речовин і-м споживачем, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т); |
|  |  | - | сумарні скиди забруднюючих речовин, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т). |

Участь споживачів у роботах з розміщення цих осадів визначається цим пунктом.

6. Порядок контролю за скидом стічних вод

до системи централізованого водовідведення м. Новгорода-Сіверського

6.1. Споживачі здійснюють контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення. Перелік забруднень, на наявність яких робиться аналіз, та періодичність контролю встановлюються цими Правилами.

Місця та періодичність відбору проб споживачами мають бути погоджені з виробником.

Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат фіксують у робочих журналах, які зберігаються у споживачів безстроково.

Споживачі систематично раз в квартал, надають виробнику інформацію про якісний склад стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди Виробника.

Споживачі зобов’язані мати та своєчасно оновлювати технічну документацію, яка характеризує стан систем водопостачання та водовідведення споживача, а саме відомості про системи водопостачання та водовідведення споживача, характеристику їх технічних параметрів і фактичного стану, графічний матеріал (генеральний план (топографічний план)) з нанесеними мережами водопостачання і водовідведення та місцем розташування контрольної точки, нормативний розрахунок  водоспоживання та водовідведення споживача, технологічні креслення насосних станцій, відомості про категорії стічних вод споживача (промислові, господарсько-побутові, поверхневі тощо), характеристику якості стічних вод, що скидаються 
до системи централізованого водовідведення м. Новгорода-Сіверського, інші документи, визначені цими Правилами, крім тих, що мають дозвільний характер.

6.2. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів забруднюючих речовин, проведення аварійно-відновних робіт споживачі повинні негайно інформувати виробника.

6.3. Споживачі, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення, повинні забезпечити можливість проведення виробником 
у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод.

6.4. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах споживачів використовуються дані лабораторії виробника, у разі її відсутності – інших лабораторій, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно 
до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

6.5. Під час проведення аналізу проб стічних вод, відібраних у споживачів, використовують засоби вимірювальної техніки, повірені уповноваженими органами відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

6.6. З метою контролю якості стічних вод споживачів виробник здійснює відбір контрольних проб. Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є достатньою підставою для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень.

6.7. Відбір контрольних проб стічних вод споживачів виконує уповноважені представники виробника, що фіксується у спеціальному журналі або в акті відбору проб (Додаток 3 до Правил), який підписують як представники виробника, так і представники споживача.

Порядок відбору проб визначений в Порядку відбору проб для контролю якості стічних вод споживачів (Додаток 4 до Правил).

Акти складаються у двох примірниках – для виробника та споживача. Обов’язково робиться примітка про отримання споживачем свого екземпляру акту. У разі відмови представника споживача поставити свій підпис у журналі або акті представник виробника зазначає про це в журналі або акті.

Такий акт має юридичну силу і є підставою для нарахування плати 
за скид понаднормативних забруднень (у разі виявлення перевищення ДК).

6.8. Відмова споживача виділити уповноваженого представника для відбору проб фіксується в акті за підписом представника виробника, виробник виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 2 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

Зволікання з допуском уповноваженого представника виробника 
на територію споживача (більше ніж 30 хвилин після його прибуття) 
або створення перешкод у відборі проб з боку представників споживача фіксується в акті за підписом представника виробника. Виробник виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

6.9. У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених цими Правилами, виробник у строк не більше п’яти робочих днів з дати відбору проби повідомляє споживачу про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживача та результати хімічного аналізу листом-повідомленням, факсом, телефонограмою.

У строк, що не перевищує шести місяців після визначення перевищення допустимих концентрацій, виробник направляє споживачу рахунок за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин та копії підтвердних документів.

6.10. У разі незгоди споживача з результатами даних лабораторії виробника щодо якості стічних вод згідно з аналізом контрольної проби, за результатами якого зроблено висновок про наявність у стічних водах споживача перевищень ДК забруднюючих речовин, споживач має право звернутися до незалежної лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», для проведення аналізу арбітражних проб, які відбираються одночасно з контрольною пробою і зберігаються належним чином виробником та споживачем.

6.11. Періодичність відбору контрольних проб встановлює виробник виходячи з потреби контролю обсягів та якості стічних вод кожного споживача, але не менше одного разу на три місяці.

7. Визначення розміру плати за скид стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Новгорода-Сіверського при порушені вимог щодо якості і режиму їх скидання

7.1. У разі повної відповідності якості та режиму скиду стічних вод цим Правилам, Правилам №316 та умовам укладеного договору споживачі сплачують за послуги водовідведення за тарифом, установленим згідно з чинним законодавством для відповідної категорії споживачів.

Кількість стічних вод споживачів, які підлягають оплаті, визначають за фактичними обсягами відповідно до пунктів 7.2., 7.12. цього розділу або згідно з Правилами №190.

Додаткові обсяги стічних вод споживачів (не враховані договором), що надходять до систем централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробника, оплачуються споживачами у п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу водовідведення.

7.2. Споживачі, які здійснюють скид стічних вод за відсутності чинного договору на централізоване водовідведення, сплачують виробнику за весь об’єм стічних вод, скинутих за час відсутності такого договору, в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу централізованого водовідведення.

7.3. Величину плати за скид стічних вод у систему централізованого водовідведення виробника (Pc) розраховує виробник за формулою

| де | Т | - | тариф, встановлений за надання послуг централізованого водовідведення споживачам, віднесеним до відповідної категорії, грн/м3; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Qd | - | об’єм скинутих споживачем стічних вод у межах, обумовлених договором, м3; |
|  | Qpd | - | об’єм скинутих споживачем стічних вод понад обсяги, обумовлені договором, м3; |
|  | Qpz | - | об’єм скинутих споживачем стічних вод з понаднормативними забрудненнями, м3; |
|  | Kk | - | коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми. |

7.4. У разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт кратності Kk = 20.

7.5. У разі відхилення показника рН від установлених меж від 0,5 до 1,5 одиниць включно застосовується Kk = 2; від 1,5 до 2 одиниць - Kk = 5; від 2 та більше одиниць - Kk = 10.

7.6. У разі перевищення відношення ХСК/БСК5 ≤ 2,5 коефіцієнт кратності визначають за формулою

| де | ХСК | - | хімічне споживання кисню; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | БСК5 | - | біохімічне споживання кисню протягом п’яти діб. |

7.7. У разі скиду стічних вод з температурою вище ніж 40оС або скиду тільки мінеральних солей застосовується Kk = 2.

7.8. У разі виявлення факту порушення інших загальних вимог (скид конденсату, дощового та дренажного стоку при роздільній системі каналізації, скид речовин, заборонених до скидання до системи централізованого водовідведення, тощо) застосовується Kk = 5.

7.9. У разі виявлення виробником під час контролю якості стічних вод, що скидають споживачі, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (Cf) понад установлену цими Правилами та Правилами №316 допустимою концентрацією (ДК) коефіцієнт кратності (Кк) для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначають за формулою

Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5, крім випадків, передбачених пунктами 7.4., 7.5. цього розділу.

7.10. Якщо виробником встановлено факт скиду споживачем токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до системи централізованого водовідведення виробника не було обумовлено договором, коефіцієнт кратності

Кк = 5.

7.11. Якщо виробником встановлено факт одночасного скиду до системи централізованого водовідведення кількох забруднень у концентраціях, що перевищують ДК, коефіцієнт кратності Kk визначають за формулою

| де | Cfi | - | фактична концентрація в стічних водах споживача і-ої речовини; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДКі | - | допустима концентрація і-ої речовини. |

Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більше ніж 10. Якщо за розрахунком Kkбільше ніж 10, приймають Kk = 10, крім випадків, передбачених пунктом 7.4. цього розділу.

7.12. Плата за скид споживачем стічних вод із перевищенням ДК забруднюючих речовин, що встановлено аналізом контрольної проби та підтверджено актом, стягується за період від попереднього відбору контрольної проби, проведеного виробником, до дати зафіксованого порушення, але не більше дев’яноста днів. Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих споживачем за цей період з певного об’єкта.

13. Плата за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення у разі порушення вимог щодо якості і режиму їх скидання вноситься споживачем на рахунок виробника у порядку та в строки, що передбачені цими Правилами та/або договором.

14. За додаткову кількість стічних вод, що надходить до систем централізованого водовідведення виробника у період дощів та сніготанення через люки каналізаційних колодязів та приймачі дощової каналізації на території споживача, останній сплачує згідно з вимогами Правил №190 та цих Правил.

Керуючий справами виконкому

міської ради									Л. Ткаченко

Додаток 1

до Правил (пункт 3.3.)

ПЕРЕЛІК 
забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення

1. Речовини, що здатні утворювати в системі централізованого водовідведення вибухонебезпечні, токсичні та (або) горючі гази, органічні розчинники, горючі і вибухонебезпечні речовини (нафта, бензин, гас, ацетон тощо) в концентраціях, що перевищують максимально допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, дозволених до скидання в системи централізованого водовідведення, синтетичні і натуральні смоли, масла, лакофарбові матеріали та відходи, продукти і відходи нафтопереробки, органічного синтезу, мастильно-охолоджуючі рідини, вміст засобів і систем пожежогасіння (крім використання для гасіння загорянь).

2. Розчини кислот з pH < 5,0 і лугів з pH > 10,0.

3. Погано пахучі та інші леткі речовини в кількості, що призводить до забруднення атмосфери робочої зони в каналізаційних насосних станціях, в інших виробничих приміщеннях системи водовідведення виробника, на території очисних споруд, понад встановлені для атмосфери робочої зони гранично допустимі концентрації.

4. Радіоактивні речовини понад гранично допустимий рівень безпечного вмісту в навколишньому середовищі, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, речовини, які не можуть бути затримані в технологічному процесі очищення стічних вод очисними спорудами виробника, що мають підвищену токсичність, здатність накопичуватися в організмі людини, що відзначаються віддаленими біологічними ефектами та (або) утворюють небезпечні речовини під час трансформації у воді і в організмах людини і тварин, у тому числі моно- і поліциклічні хлорорганічні, фосфорорганічні, азоторганічні і сіркоорганічні речовини, біологічно жорсткі поверхнево активні речовини, отрутохімікати, сильнодіючі отруйні речовини в концентрації, що перевищує більше ніж у 4 рази мінімальну гранично допустиму концентрацію, що встановлена для цих речовин у воді водних об'єктів, медичні відходи класів Б, В, Г, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення (за винятком речовин, скидання яких дозволено санітарно-епідеміологічними вимогами).

5. Концентровані маткові розчини та кубові залишки, гальванічні розчини (електроліти) як вихідні, так і відпрацьовані, осади (шлами) локальних очисних споруд, осади відстійників, пасток, фільтрів, відходи очищення повітря (пилогазоочисного обладнання), осади станцій технічної водопідготовки, в тому числі котелень, теплоелектростанцій, іонообмінні смоли, активоване вугілля, концентровані розчини регенерації систем водопідготовки, концентрат, що утворюється під час роботи установок очищення води з використанням мембранних технологій (зокрема зворотного осмосу), хімічні реактиви та реагенти.

6. Будь-які тверді відходи боєнь та переробки м'яса, канига, цільна кров, відходи обробки шкіри, відходи тваринництва та птахівництва, включаючи фекалії.

7. Тверді побутові відходи, сміття, що збирається під час сухого прибирання приміщень, будівельні матеріали, відходи і сміття, відпрацьований ґрунт і транспортуючі розчини від підземних прохідницьких робіт, ґрунт, зола, шлак, окалина, вапно, цемент та інші в'яжучі речовини, стружка, скло, пилоподібні частки обробки металів, скла, каменю та інші мінеральні матеріали, рослинні залишки і відходи (листя, трава, деревинні відходи, плодоовочеві відходи тощо), за винятком попередньо гомогенізованих плодоовочевих відходів у побуті.

8. Волокнисті матеріали (натуральні, штучні або синтетичні волокна, в тому числі волосся, вовна), тара, пакувальні матеріали та їх елементи, металева стружка, тирса, окалина, синтетичні матеріали (полімерні плівки, гранули, пилоподібні частинки, стружка тощо).

9. Біомаса харчових, фармацевтичних виробництв та інших біотехнологічних процесів у разі концентрації, що перевищує вимоги до речовин за хімічним споживанням кисню, харчова продукція як придатна, так і неліквідна, сировина для її виробництва, сироватка сирна, барда спиртова і дріжджова, пивна хмільова дробина.

Додаток 2

до Правил

Акт

відбору проб стічних вод

Вид проби: Разова

«____»__________20___ р.                                                                         м. Новгород-Сіверський

Нами, представниками ТОВ «Комунальник»

_____________________________________________________________________________

(посада, П.І.Б. представника)

_____________________________________________________________________________

(посада, П.І.Б. представника)

відповідно до “Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Новгорода-Сіверського” здійснено відбір контрольних проб стічних вод Споживача з метою контролю їх складу та якості

Споживач:______________________________________________________________________________________________________________ договір №______від__________________

в присутності _________________________________________________________________

(посада, П.І.Б. представника Споживача)

Адреса об’єкта Споживача______________________________________________________

1. Нормативні документи (НД) відповідно до вимог яких виконано відбір проб:

- КНД 211.1.0.009-94 “Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних та технологічних вод” (1995);

-ДСТУ ISO 5667-2-2003 “Якість води. Відбирання проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб”;

- ДСТУ ISO 5667-3-2001 “Якість води. Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами”;

- ДСТУ ISO 5667-10-2005 “Якість води. Відбирання проб. Частина 10. Настанови щодо відбирання проб стічних вод”;

2. Засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) та допоміжне обладнання, що застосовувались при відборі проб:

- пробовідбірник ручний, повірці не підлягає;

- сумка-холодильник, повірці не підлягає.

3. Відомості про пробу

| № пр. | Місце відбору проб | Дата, час | Попередня обробка проби | Показники, що підлягають вимірюванню | Об’єм (дм3) та матеріал посудини |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рН | пластик | 0.25 |
|  |  |  |  | Завислі речовини | пластик, скло | 2.0 |
|  |  |  |  | Сухий залишок, сульфати, азот амонійний, фосфати, залізо | пластик | 2.0 |
|  |  |  |  | ХСК та БСК 5 | скло | 1.0 |
|  |  |  |  | АПАР, хлориди | скло | 1.0 |
|  |  |  |  | рН | пластик | 0.25 |
|  |  |  |  | Завислі речовини | пластик, скло | 2.0 |
|  |  |  |  | Сухий залишок, сульфати, азот амонійний, фосфати, залізо | п пластик | 2.0 |
|  |  |  |  | ХСК та БСК 5 | скло | 1.0 |
|  |  |  |  | АПАР, хлориди | скло | 1.0 |

Проба відібрана для виконання основного, паралельного, арбітражного аналізів

Примітки:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

З правом проведення паралельного, арбітражного аналізів та порядком використання результатів ознайомлений:

Підпис представника Споживача                                                 посада                                                       ПІБ

Підпис представника ТОВ “Комунальник ”                                посада                                                       ПІБ

Підпис представника ТОВ “Комунальник”                                 посада                                                       ПІБ

Додаток 3

до Правил(пункт 6,7.)

ПОРЯДОК

відбору проб для контролю якості

стічних вод споживачів

(далі – Порядок)

Порядок розроблений згідно з КНД 211.1.0.009-94 “Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних та технологічних вод” (1995);, ДСТУ ISO 5667-2-2003 “Якість води. Відбирання проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб”; ДСТУ ISO 5667-3-2001 “Якість води. Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами”; ДСТУ ISO 5667-10-2005 “Якість води. Відбирання проб. Частина 10. Настанови щодо відбирання проб стічних вод”; Методик виконання вимірювань складу та властивостей проб стічних вод (КНД, MBB).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний документ запроваджує загальні вимоги до організації відбору проб з метою подальшого визначення хімічних та фізичних показників складу та властивостей стічних вод, місць і засобів відбору, наявності пристроїв та посуду для відбору та зберігання проб.

Положення порядку поширюються на відбір проб господарсько-побутових, промислових та змішаних стічних вод, які скидаються до системи централізованого водовідведення м. Новгорода-Сіверського.

1.2. Засоби відбору та зберігання проб повинні забезпечити постійність складу та властивостей стічних вод в інтервалі часу між відбором проб та їх аналізом.

ПОРЯДОК ВІДБОРУ ПРОБ СТІЧНИХ ВОД.

2.1. З метою контролю якості стічних вод споживача виробник здійснює відбір контрольних проб.

2.2. Перелік показників якості стічних вод установлюється Правилами приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Новгорода-Сіверського.

2.3. Місця (точки) відбору проб визначають, засновуючись зведеним планом інженерних мереж споживача. Відбір проб стічних вод на аналіз здійснюється з контрольних точок (КТ).

2.4. Відбір проб проводиться представниками виробника у присутності уповноважених представників споживача.

2.5. Відбір проб проводиться у будь-який час доби з контрольних точок.

2.6. Споживачі зобов’язані забезпечити безперешкодний підхід до місця відбору проб. Підходи повинні бути вільними, захаращування останніх забороняється.

2.7. Відбір проб оформляється актом відбору проб (Додаток 2 до Правил), який підписується представниками виробника та споживача, які беруть участь у відборі проб з зазначенням посади, прізвища. Копія акту вручається представнику споживача, про що робиться відповідна відмітка в акті. Перший екземпляр акту залишається у представника виробника.

2.8. У випадку відмови підписання акту представником споживача,
він підписується представником виробника і робиться відповідний запис
про таку відмову з зазначенням посади, прізвища представника споживача.

Оформлений таким чином акт є обов’язковим для виконання, аналіз відібраних проб визнається дійсним.

2.9. Контрольна проба може бути разовою або об’єднаною (усередненою). Ці проби характеризують склад та властивості стічних вод і відповідність фактичних концентрацій забруднюючих речовин допустимим.

За необхідності контрольну пробу поділяють на основну, паралельну
та арбітражну для виконання відповідно основного, паралельного
та арбітражного аналізів.

Об’єм відібраної контрольної проби повинен бути достатнім для виконання основного, паралельного та арбітражного аналізів (згідно з методикою вимірювання інгредієнтів).

2.10. Проба для паралельного аналізу відбирається у посуд споживача. Споживач заздалегідь повинен забезпечити комплект посуду, якщо має намір проводити паралельний аналіз згідно таблиці 1 цього Порядку.

2.11. Основний аналіз виконує лабораторія виробника.

2.12. Паралельний аналіз виконує споживач у будь-якій лабораторії, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

В актах відбору проб (Додаток 3 до Правил) робиться примітка про відбір проби для виконання паралельного та арбітражного аналізу.

2.13. У разі розбіжностей результатів основного та паралельного аналізів у межах похибки методик вимірювання інгредієнтів приймається значення основного аналізу. Якщо розбіжності перевищують похибки, які зазначені у відповідних методиках, проводиться арбітражний аналіз проби.

2.14. Арбітражний аналіз проводиться в лабораторії, яка не приймала участі у виконанні основного та паралельного аналізів.

2.15. Рекомендовано проводити аналізи паралельних та арбітражних проб одразу після відбору проб або в день відбору проб стічних вод, так як методи збереження та консервації проб за багатьма показниками не забезпечують тривале зберігання проб понад 1 - 3 доби, тобто не забезпечують стале значення показників якості стічних вод.

2.16. У разі проведення арбітражного аналізу одразу після відбору проб то аналізування проводиться за тими ж показниками, що й основний та паралельний аналізи, або за показниками, які імовірно можуть перевищувати допустимі концентрації (ДК).

2.17. У разі проведення арбітражного аналізу після проведених основного та паралельного аналізів, то аналізування проводиться лише стосовно тих інгредієнтів, за якими виникли розбіжності.

З цією метою:

- якщо зразок проби для арбітражного аналізу передбачається залишити
на збереження, на нього оформлюється акт на збереження арбітражного зразка (Додаток 1 до Порядку);

- відібрані проби, за необхідності, консервують у приміщенні лабораторії виробника і зберігають відповідно до вимог діючих нормативних документів та методик виконання вимірювань;

- проба маркується та оклеюється паперовою стрічкою, опечатується
і зберігається у холодильній шафі Виробника;

- маркувальна паперова стрічка повинна містити наступну інформацію:
назва споживача, дата та час відбору, місце відбору проби,
посада, прізвище та підпис представників споживача та виробника;

- якщо представник споживача відмовився від приймання участі у доставці та консервації проби для арбітражного аналізу в лабораторії виробника, то про цей факт робиться запис а акті відбору проб (додаток 3 до Правил) та в акті на збереження арбітражного зразка проби стічних вод (додаток 1 до Порядку);

- при надходженні проби у лабораторію виробника для її зберігання
у журналі реєстрації проб обов’язково робиться запис про цілісність опечатування проби;

- про встановлені факту перевищення результатів основного аналізу виробник повідомляє споживача (не більше п’яти робочих днів з дати відбору проби) факсом, телефонограмою або рекомендованим листом;

- до відкриття арбітражної проби споживач протягом 5 (п’яти) робочих днів з  дати відбору проб надає виробнику попередню інформацію факсом або телефонограмою (з подальшим наданням належним чином засвідчених копій результатів аналізів) щодо результатів паралельного аналізу, виконаного власною або іншою лабораторією, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;

- відкриття проби для арбітражного аналізу та проведення вимірювань проводиться у присутності представників виробника, споживача
та незалежної лабораторії. Відкриття проби для арбітражного аналізу оформляється відповідним актом розпечатування арбітражних проб (Додаток 1 до Порядку).

2.18. Усі витрати, пов’язані з проведенням арбітражного аналізу, здійснює споживач за його ініціативою та у лабораторії, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

2.19. 3а достовірність результатів арбітражного аналізу несе відповідальність лабораторія, яка проводила аналіз.

2.20. Результати арбітражного аналізу оформлюються офіційним документом лабораторії, що проводила аналіз, та направляється споживачем на адресу виробника протягом 15 (п’ятнадцять) діб після закінчення вимірювань.

2.21. Результати основного, паралельного та арбітражного аналізів розглядаються комплексно за наявності результатів аналізу усіх проб.

2.22. Для ухвалення висновків щодо відповідності якості стічних вод
у випадку розбіжностей результатів основного, паралельного та арбітражного вимірювань проби приймається значення основного або паралельного аналізу, яке знаходиться ближче до значення концентрації забруднюючої речовини в арбітражному аналізі. У випадку, якщо значення концентрації забруднюючої речовини, яке отримане у результаті проведення арбітражного аналізу, співпадає з середнім арифметичним значенням концентрації основного та паралельного аналізів - приймається значення основного аналізу.

2.23. При відсутності результатів паралельного аналізу, незгоді Споживача з порядком виконання арбітражного аналізу чи з застосуванням його результатів, усі розрахунки виконуються за результатами основного аналізу.

2.24. У разі проведення арбітражного аналізу стягнення плати з споживачів за скид стічних вод із понаднормативними забрудненнями проводиться з урахуванням результатів, виконаних згідно з п.2.22. цього Порядку.

2.25.  Відбір проб стічних вод проводиться згідно з КНД 211.1.0.009-94 “Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних та технологічних вод” (1995)та ДСТУ ISO 5667-10-2005 “Якість води. Відбирання проб. Частина 10. Настанови щодо відбирання проб стічних вод”.Вид посуди і об’єм проб, необхідний для вимірювання конкретних показників наведені у таблиці 1 цього Порядку.

2.26. Відбір проб виконується ручним способом.

2.27. Під час відбирання проби для визначення фізико-хімічних параметрів необхідно заповнювати посудину до самого верху і закривати її накривкою так, щоб не залишалося місця для повітря під пробкою.

2.28. Загальний обсяг проби залежить від кількості та виду інгредієнтів з обов’язковим урахуванням вимог методик вимірювань.

Таблиця 1

Тип посуди і загальний об’єм проб, необхідний для вимірювання показників якості стічних вод

| № п/п | Найменування показників | Нормативні документи | Згідно нормативних документів |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Об’єм проби, дм3 | Вид посуди і спосіб наповнення при відборі проб |
| 1 | Температура | МВВ 081/12-0311-06 | 1,0 дм3 | В окремий скляний посуд, температура посуду перед відбором має бути приведена до температури води, що аналізується, зануренням у воду що аналізується |
| 2 | рН | МВВ 081/12-0317-06 | 0,250 дм3 | В окремий поліетиленовий посуд, попередньо ополоснути 2-3 рази водою, що аналізується. Струшуючи видаляють всі бульбашки повітря і закривають посуд. |
| 3 | Завислі речовини | КНД 211.1.4.039-95 | 2,0 дм3 | В окремий поліетиленовий або скляний посуд |
| 4 | АПАР | КНД 211.1.4.017-95 | 1,0 дм3 | В окремий скляний посуд |
| 5 | Хлориди | МВВ 081/12-0653-09 |  |  |
| 6 | ХСК | КНД 211.1.4.021-95 | 1,0 дм3 | В окремий скляний посуд з притертою пробкою |
| 7 | БСК5 | КНД 211.1.4.024-95 |  |  |
| 8 | Нітрити | КНД 211.1.4.023-95 | 2,0 дм3 | В поліетиленовий посуд |
| 9 | Нітрати | МВВ 081/12-0651-09 |  |  |
| 10 | Залізо загальне | КНД 211.1.4.034-95 |  |  |
| 11 | Азот амонійний | МВВ 081/12-0106-03 |  |  |
| 12 | Сульфати | МВВ 081/12-0007-01 |  |  |
| 13 | Ортофосфати | МВВ 081/12-0005-01 |  |  |
| 14 | Сухий залишок | КНД 211.1.4.042-95 |  |  |

Скляний посуд об’єм 0.5 дм3 з притертою пробкою – ХСК та БСК5  (2 посудини);

Скляний посуд об’єм 1.0 дм3– хлориди, АПАР (1 посудина);

Поліетиленовий посуд 0.25 дм3 – рН (1 посудина);

Поліетиленовий посуд 2.0 дм3 – завислі речовини (1 посудина);

Поліетиленовий посуд 2.0 дм3 – нітрити, нітрати, залізо загальне, азот амонійний, сульфати, ортофосфати (1 посудина);

Примітка: Для показників якості стічних вод, які не увійшли до Таблиці 1тип посуди і об’єм проби, необхідний для вимірювання якості стічних вод визначається згідно з методиками виконання вимірювання відповідних показників та за ДСТУ ISO 5667-3-2001 “Якість води. Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами”.

Додаток 1

до Порядку

До акта № ______

відбору проб стічних вод

від ____________

ТОВ  «Комунальник»

АКТ

на збереження арбітражного зразкапроби стічних вод

від «____»______________20___ року.

Я, ________________________________________________________________

(посада, ПІБ)

отримав(ла) на збереження арбітражний зразок проби стічних вод, що була відібрана__________________________________________________________

__________________________________________________________________

(місце відбору)

__________________________________________________________________

Відомості про попередню обробку проби

| № арбітраж- ного зразка | Тип консерву- вання/тара, об’єм | Перелік показни- ків, що підляга- ють контролю | Умови збері- гання арбі-тражного зраз- ка | Термін зберіган- ня арбі тражного зразка | Приміт- ка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Акт складений на ________арк. у _______ примірниках

Особа, яка отримала арбітражний зразок проб на збереження ______________

(підпис)

Від виробника						Від споживача

____________________					____________________

____________________					____________________

(підпис)							(підпис)

Додаток 2

до Порядку

АКТ

розпечатування арбітражних проб стічних вод

від «______» ________________ 20____ року

Комісією у складі:

Представника виробника_____________________________________________

__________________________________________________________________

(назва підприємства /організації ,посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефон)

у присутності уповноваженого представника споживача_________________

________________________________________________________________

(назва підприємства /організації, посада, прізвище, ім’я, по батькові, телефон)

у присутності представника лабораторії __________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

__________________________________________________________________

Відповідно до Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Новгорода-Сіверського № ____ від _____________

проведено розпечатування проб для проведення арбітражних вимірювань

| № про би | Позначка про стан опечату- вання проби для аналізу | Час | Перелік показників для Аналізу |
| --- | --- | --- | --- |

Проби передано до лабораторії _______________________________________

__________________________________________________________________

для проведення арбітражних вимірювань проб стічних вод.

Представник виробника				Представник споживача

_____________________________ 			_________________________

_____________________________			_________________________

(підпис)                                         (підпис)