# Україна

НОВГОРОД – СІВЕРСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

15 червня 2021 року 		м. Новгород-Сіверський				№ 116

Про затвердження норм

споживання питної води

З метою встановлення нормативів (норм) споживання води, врегулювання відносин між надавачами послуг з централізованого водопостачання та фізичними і юридичними особами, фізичними особами - підприємцями (далі - споживачі), які отримують або мають намір отримувати послуги з централізованого водопостачання, у разі відсутності або тимчасової несправності засобів обліку споживання води, враховуючи Порядок розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1107, керуючись п. 5 ч. "а" ст. 30, ст.ст. 52, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1. 	Затвердити норми споживання питної води для підприємств, організацій, установ, розташованих на території Новгород-Сіверської міської територіальної громади (крім м. Новгород-Сіверський), у разі відсутності лічильника, що додаються.

2. 	Затвердити норми споживання питної води населенням у населених пунктах Новгород-Сіверської міської територіальної громади (крім                   м. Новгород-Сіверський) у разі відсутності лічильника, що додаються.

3. 	Затвердити норми споживання питної води на миття транспортних засобів та ведення особистого підсобного господарства в населених пунктах Новгород-Сіверської міської територіальної громади (крім м. Новгород-Сіверський) у разі відсутності лічильника, що додаються.

4. 	Користування затвердженими нормами споживання питної води здійснювати з урахуванням Приміток до норм споживання питної води згідно з додатком.

5. 	Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Йожикова С.В.

Міський голова								Л. Ткаченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого

комітету міської ради

від 15 червня 2021 року № 116

НОРМИ

споживання питної води для підприємств, організацій, установ, розташованих на території Новгород-Сіверської міської територіальної громади (крім м. Новгород-Сіверський), у разі відсутності лічильника

| Категорія споживачів та види робіт | Одиниця споживання | Норма в літрах на добу |
| --- | --- | --- |
| Амбулаторії, фельдшерсько- акушерські пункти | 1 працівник/пацієнт | 15 |
| Санаторій, будинок відпочинку | 1 проживаючий | 200 |
| Дошкільні навчальні заклади з денним перебуванням дітей | 1 дитина | 75 |
| Освітні заклади | 1 учень, викладач | 10 |
| Табори відпочинку, готелі, мотелі | 1 місце | 120 |
| Військові частини: |  |  |
| - казарми | 1 місце | 70 |
| - прання білизни | 1 кг сухої білизни | 75 |
| - приготування їжі | 1 страва | 16 |
| - миття у мильній тазами з обливанням у душі | 1 особа раз на тиждень | 180 |
| Адміністративні будівлі | 1 працюючий | 12 |
| Перукарні | 1 робоче місце в зміну | 120 |
| Продовольчі магазини з водопроводом | 1 робоче місце в зміну | 250 |
| Продовольчі магазини без водопроводу | 1 м2 торгового залу | 4 |
| Магазини промислових товарів з водопроводом | - // - | 4 |
| Магазини промислових товарів без водопроводу | - // - | 2 |
| Обслуговуючий персонал громадських будівель | 1 людина в зміну | 25 |
| Душові у побутових приміщеннях організацій, установ та підприємств | 1 душ. сітка | 500 |
| Підприємства громадського харчування: |  |  |
| а) для приготування їжі, що споживається на підприємстві | 1 страва | 16 |
| б) для продажу на винос | - // - | 14 |
| Аптека : |  |  |
| а) торговий зал, підсобне приміщення | 1 працюючий | 12 |
| Лазні : |  |  |
| - миття в мийній з тазами на лавках з обмиванням у душі | 1 відвідувач | 180 |
| - миття в мийній з тазами на лавках з прийманням оздоровчих процедур | - // - | 290 |
| - душова кабіна | - // - | 440 |
| - ванна кабіна | - // - | 540 |
| - прибирання підлоги, приміщень мийних, душових, парних | - // - | 6 |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради 							С. Поливода

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого

комітету міської ради

від 15 червня 2021 року № 116

НОРМИ

споживання питної води населенням у населених пунктах Новгород-Сіверської міської територіальної громади (крім м. Новгород-Сіверський) у разі відсутності лічильника

| Споживачі за видами благоустрою житлового фонду | Норми споживання питної води на 1 особу, літрів/добу |
| --- | --- |
| Багатоквартирні житлові будинки |
| Житлові будинки квартирного типу з водопроводом, каналізацією, ваннами з газо- та електроводонагрівачами | 170 |
| Приватні житлові будинки |
| З користуванням питною водою з вуличних водорозбірних колонок | 50 |
| З користуванням водою з дворових водозабірних колонок або дворових водозабірних кранів | 110 |
| З водопроводом, без каналізації | 115 |
| З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами та водопідігрівачами на твердому паливі | 130 |
| З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами та газовими водопідігрівачами | 175 |
| З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), без ванн, з газопостачанням | 125 |
| Гуртожитки |
| Гуртожиток без душових | 60 |
| Гуртожиток з душовими | 100 |
| Гуртожиток з душовими, їдальнею і пральнею | 140 |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради 							С. Поливода

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого

комітету міської ради

від 15 червня 2021 року № 116

НОРМИ

споживання питної води на миття транспортних засобів та ведення особистого підсобного господарства в населених пунктах Новгород-Сіверської міської територіальної громади (крім м. Новгород-Сіверський)

у разі відсутності лічильника

| Споживачі за видами робіт | Одиниця споживання | Норма в літрах на добу |
| --- | --- | --- |
| Миття особистого транспорту вручну зі шлангу 1 раз на тиждень: | 1 транспортна одиниця | літрів на 1 мийку |
| - вантажних автомашин, тракторів | - // - | 500 |
| - легкових автомашин | - // - | 270 |
| - мотоциклів | - // - | 45 |
| Поливання садів, присадибних ділянок , зелених насаджень, тощо: | м2 на добу |  |
| - присадибні ділянки, квітники (з травня по серпень включно) | - // - | 5 |
| - теплиці земляні | - // - | 15 |
| - теплиці стелажні зимові, парники всіх типів та утеплений ґрунт | - // - | 6 |
| Утримання худоби: | літрів на добу на 1 голову |  |
| - корова | - // - | 80 |
| - кінь | - // - | 80 |
| - молодняк ВРХ | - // - | 30 |
| - свині дорослі | - // - | 25 |
| - поросята до 4-х місяців | - // - | 15 |
| - кози, вівці | - // - | 10 |
| - вівці дорослі | - // - | 10 |
| - молодняк овець | - // - | 6 |
| - кури | - // - | 1 |
| - індики | - // - | 1,5 |
| - качки/гуси | - // - | 2 |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради 							С. Поливода

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 15 червня 2021 року № 116

Примітки

до норм споживання питної води

1. 	Нормативи (норми) споживання води затверджені для планування споживачами, у яких відсутні прилади обліку води, річних обсягів споживання води, укладання договорів на послуги з централізованого водопостачання та щомісячних розрахунків з ними.

2. 	Нормативи (норми) споживання води на миття автотранспорту установлені в усередненому об’ємі водоспоживання: миття 1 машини 1 раз на тиждень в період з 1 квітня по 30 вересня, незалежно від погодних умов.

3. 	Нормативи (норми) споживання води на утримання великої рогатої худоби, молодняка ВРХ, коней у разі їх випасання в період з 1 квітня по          30 жовтня знижуються на 50%.

4. 	Визначення обсягів водоспоживання для споживачів здійснюється виходячи із затверджених нормативів (норм) споживання води за весь період фактичного користування послугами (з моменту реєстрації).

5. 	Споживачі зобов’язані у разі настання змін (зміни ступеня благоустрою будинку, кількості водокористувачів, поливної площі, кількості худоби та птиці тощо), але не рідше 1 разу на рік, надавати водопостачальному підприємству довідку про кількість зареєстрованих осіб та інших водокористувачів, розмір площі зелених насаджень (включаючи площі саду, городу) та розмір площі благоустрою прибудинкової території, кількість худоби та птиці. У разі несвоєчасного подання такої інформації перерахунки обсягів водоспоживання здійснюються з початку поточного кварталу.

6. 	Нормативи (норми) споживання води поширюються на фізичних і юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, які отримують або мають намір отримувати послуги з централізованого водопостачання та не мають засобів обліку води залежно від умов водоспоживання (об’єктів витрат води).

7. 	Значення розрахункових витрат води встановлені для основних споживачів і включають всі  додаткові витрати (обслуговуючим персоналом, душовими для обслуговуючого персоналу, відвідувачами, на прибирання приміщень тощо).

8. 	Приведені розрахункові витрати на поливання встановлені у розрахунку на одне поливання. Норма витрати води на полив присадибних ділянок, покриттів із трави, зелених насаджень, квітів та газонів залежить від місячної кількості опадів згідно з даними Гідрометцентру, що випали на території регіону. При кількості опадів менше за середньостатистичні дані норми витрати приймається 6 л/м3 на добу, в межах середньостатистичних даних витрати приймаються 5 л/м3 на добу, більше середньостатистичного даних - 4 л/м3 на добу. Період поливу зелених насаджень складає з травня по серпень включно.

9. 	Витрати води на виробничі потреби, що не вказані в таблиці, слід приймати у відповідності з технологічним завданням та вказівками з будівельного проектування підприємств окремих галузей промисловості.

10. 	Для споживачів води цивільних будівель, споруд та приміщень, що не вказані в таблиці, норми витрати води слід приймати згідно з даною таблицею як для споживачів, аналогічних за характером водопостачання.

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради 							С. Поливода