ПОГОДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Новгород-Сіверської міської

ради Чернігівської області

24 квітня 2025 року № 108

Річний план

господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

по ТОВ "Комунальник"

на 12 місяців з 01.01.2026 по 31.12.2026

| № з/п | Показники | Код рядка | Значення, куб. м |  |  |  |  | м. куб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактично |  |  |  |  | передбачено чинним тарифом | плановий період 2026 рік |
|  |  |  | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | попередній до базового 2023 рік | базовий період 2024 рік |  |  |
| А | Б | В | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обсяг ІI підйому води, усього, зокрема: | 1 | 330321,0 | 340141,0 | 278752,0 | 271780,0 | 278230,0 | 353 595,48 | 298 439,47 |
| 1.1 | поверхневий водозабір | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | підземний водозабір | 3 | 330321,0 | 340141,0 | 278752,0 | 271780,0 | 278230,0 | 353 595,48 | 298 439,47 |
| 1.3 | покупна вода | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | покупна вода в природному стані | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Втрати та необліковані витрати питної води після І підйому | 6 | 50745,07 | 75111,07 | 41299,01 | 13774,53 | 29035,8 | 76 376,62 | 40 587,77 |
|  | у відсотках до підйому води | 7 | 15,4 | 22,1 | 14,8 | 5,1 | 10,4 | 21,6 | 13,6 |
| 3 | Обсяг реалізації послуг централізованого водопостачання, зокрема: | 8 | 279575,93 | 265029,93 | 237452,99 | 2580205,47 | 249194,20 | 277 218,86 | 257 851,70 |
| 3.1 | населенню | 9 | 250857,22 | 235000,44 | 213174,28 | 229933,12 | 220785,41 | 246 380,27 | 229 950,09 |
| 3.2 | іншим ВКГ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | бюджетним установам | 11 | 14464,16 | 16420,81 | 13461,94 | 13647,59 | 14902,91 | 16 447,80 | 14 579,48 |
| 3.4 | іншим споживачам | 12 | 14254,55 | 13608,68 | 10816,77 | 14424,76 | 13505,88 | 14 390,79 | 13 322,13 |
| 4 | Обсяг пропуску стічних вод через очисні споруди, усього | 13 | 45047,77 | 44203,02 | 37893,99 | 42265,17 | 41109,68 | 47567,30 | 44119,926 |
| 4.1 | зокрема: біологічна очистка стоків | 14 | 45047,77 | 44203,02 | 37893,99 | 42265,17 | 41109,68 | 47567,30 | 44119,926 |
| 5 | Обсяг реалізації послуг централізованого водовідведення, усього, зокрема: | 15 | 40079,77 | 38993,82 | 33314,79 | 36845,37 | 37358,48 | 41 092,504 | 37 318,446 |
| 5.1 | населенню | 16 | 30383,17 | 29523,96 | 26536,99 | 27978,24 | 27488,42 | 30 679,698 | 28 382,156 |
| 5.2 | іншим ВКГ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| 5.3 | бюджетним установам | 18 | 7510,60 | 7340,86 | 4916,80 | 5913,13 | 7186,40 | 7 758,806 | 6 573,558 |
| 5.4 | іншим споживачам | 19 | 2186,00 | 2129,00 | 1861,00 | 2954,00 | 2683,66 | 2 654,000 | 2 362,732 |
|  | Поводження з побутовими відходами ( РПВ ) |  | 4968,00 | 5209,20 | 4579,20 | 5419,80 | 3751,20 | 4369,68 | 4785,48 |
| 5.1 | населенню | 16 | 4060,80 | 3873,60 | 3114,00 | 3830,40 | 2347,20 | 3 241,44 | 3 445,20 |
| 5.2 | іншим ВКГ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | бюджетним установам | 18 | 572,40 | 702,00 | 1126,80 | 1112,40 | 950,40 | 727,92 | 892,80 |
| 5.4 | іншим споживачам | 19 | 334,80 | 633,60 | 338,40 | 477,00 | 453,60 | 400,32 | 447,48 |
|  | Очистка стоків |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,5 | іншим споживачам | 20 | - | - | - | - | - | 2 105,12 | 2 016,00 |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради													Сергій ПОЛИВОДА